Monatsbericht

{system:name}

Standort	{system:postcode}, {system:city}, {system:country}
Nennleistung	{system:performance} kWp
Berichtszeitraum	{mdMonth:calc.month}

1. Erklärung der Begriffe

Energieertrag: Produzierte Energie der PV-Anlage, gemessen durch den Energiezähler. Einheit: kWh.

Spezifischer Energieertrag: Die Energieproduktion, normiert auf die installierte Nennleistung von {system:performance} kWp. Einheit: kWh/kWp.

Einstrahlung: Solare Einstrahlungsstärke auf der Modulebene, gemessen durch die vor Ort installierten Sensoren. Einheit: W/m2.

Simulierter Ertrag: Prognose, wie viel Leistung in kWh basierend auf der Anlagenkonfiguration (Module, Wechselrichter, Montagesystem) und der gemessenen Einstrahlung produziert wird. Einheit: kWh.

- Anlagenverfügbarkeit: Prozentsatz, berechnet basierend auf den im O&M-Vertrag definierten Angaben.
- Performance Ratio: Das Verhältnis aus dem spezifischen Energieertrag und der Einstrahlung auf der Modulebene.

# Energieertrag
## Übersicht über den Berichtsmonat

Im {mdMonth:calc.month} hat die PV-Anlage insgesamt {mdMonth:calc.E_ZAEHLER} kWh erzeugt. Dementsprechend betrug der spezifische Energieertrag der installierten Leistung {mdMonth:calc.E_N} kWh/kWp.

Der Berichtsmonat war geprägt von einer globalen Einstrahlung auf Modulebene von {mdMonth:ad.G_M0} Wh/m²

	Energieertrag / kWh	Spezifischer Energieertrag / kWh/kWp	Simulierte Erträge / kWh
{START}{mdDay:calc.date}	{mdDay:calc.E_ZAEHLER}	{mdDay:calc.E_N}	{mdDay:sim.E_Z_EVU}

{mdMonth:calc.month}	{mdMonth:calc.E_ZAEHLER}	{mdMonth:calc.E_N}	{mdMonth:sim.E_Z_EVU}

Tabelle 1 Energieertrag, spezifischer Energieertrag und simulierter Ertrag für den Berichtszeitraum

## Übersicht über das aktuelle Jahr
Im Jahr {ep:year} hat die PV-Anlage insgesamt {mdYear:calc.E_ZAEHLER} kWh Strom erzeugt. Entsprechend konnte bisher ein spezifischer Energieertrag von {mdYear:calc.E_N} kWh/kWp erzielt werden.

Im Betriebsjahr wurde am Anlagenstandort eine globale Einstrahlung von {mdYear:ad.G_M0} Wh/m² durch den auf der Modulebene installierten Einstrahlungssensor ermittelt.

Die folgende Tabelle fasst die Tageswerte sowie die Summe des aktuellen Monats zusammen:

Energieertrag: Produzierte Energie der PV-Anlage in kWh, gemessen vom Energiezähler.

Spezifischer Energieertrag: Die Energieproduktion, normiert auf die installierte Nennleistung von {system:performance} kWp.

Einstrahlung: Solare Einstrahlungsstärke auf der Modulebene in W/m2, gemessen durch die vor Ort installierten Sensoren.

Der tatsächliche Energieertrag der PV-Anlage für den Berichtsmonat und das Jahr wird mit den simulierten Nennleistungswerten verglichen. Die Simulation berücksichtigt die Anlagenkonfiguration (Module, Wechselrichter, Montagesystem) und die gemessene Einstrahlung.

Zeitraum	Energieertrag / kWh	Spezifischer Energieertrag / kWh/kWp	Simulierte Erträge / kWh
Aktueller Monat / ({mdMonth:calc.month})	{mdDay:calc.E_ZAEHLER}	{mdDay:calc.E_N}	{mdDay:sim.E_Z_EVU}
Aktuelles Jahr / ({mdYear:calc.year})	{mdMonth:calc.E_ZAEHLER}	{mdMonth:calc.E_N}	{mdMonth:sim.E_Z_EVU}

Tabelle 2 Energieertrag, spezifischer Energieertrag und simulierter Ertrag für den Berichtsmonat und das Jahr

# Key Performance Indicators
## Performance Ratio
Das Performance Ratio entspricht dem Verhältnis aus dem spezifischen Energieertrag und der Einstrahlung auf der Modulfläche. Für die Anlage {system:name} basiert die Berechnung des PR auf den Werten von {pr:energySource} für den spezifischen Energieertrag und den {pr:irradiationSource} für die Einstrahlung. Die Aggregation des Monatswerts basiert auf der Quelle {pr:aggregation}.

Das Performance Ratio für {mdMonth:calc.month} beträgt {mdMonth:calc.PR} %.

## Anlagenverfügbarkeit

Die Anlagenverfügbarkeit wird berechnet auf Basis der im O&M-Vertrag definierten Angaben. Für {mdMonth:calc.month} erreichte die Anlage eine Anlagenverfügbarkeit von {mdMonth:calc.VFG} %.

Daher beträgt der Schwellenwert für die Einstrahlung {systemAvailability:irradianceThreshold}.

# Ertragsprognose und Soll-Ist-Vergleich

## Soll-Ist-Vergleich für den Berichtsmonat

Das folgende Diagramm vergleicht die tatsächlichen und simulierten Erträge des Berichtsmonats.

Wenn die gemessene Energie im Bereich von 90% - 115% im Vergleich zum Simulationswert liegt funktioniert die Anlage sehr gut (grün).

Wenn die gemessene Energie im Bereich von 70% - 90% im Vergleich zum Simulationswert liegt, funktioniert die Anlage zufriedenstellend (gelb).

Wenn die gemessene Energie im Bereich von 0% - 70% im Vergleich zum Simulationswert liegt, muss die Anlage überprüft werden (rot).

## Soll-Ist-Vergleich für das Jahr

Das folgende Diagramm vergleicht die tatsächlichen und simulierten Erträge im Berichtsjahr. Es zeigt auch die Ertragsprognose basierend auf einem Ertragsgutachten mit langfristigen Einstrahlungsdaten.

## Soll-Ist-Vergleich: Werte

In der folgenden Tabelle wird der jährliche spezifische Energieertrag der Anlage mit dem spezifischen Energieertrag basierend auf einem Ertragsgutachten verglichen.

Monat	Spezifischer Energieertrag / kWh/kWp	Spezifischer Energieertrag des Ertragsgutachtens / kWh/kWp
{START}{ep:month}{ep:year}	{ep:SpecificYield}	{ep:YieldForecast} {END}

Tabelle 3 Jährlicher spezifischer Energieertrag im Vergleich zur Prognose des spezifischen Energieertrags

# Energieertragswerte

## Monats- und Jahreswerte

	Energieertrag / kWh	Spezifischer Energieertrag / kWh/kWp	Einstrahlung / Wh/m²
{START}Summe {mdMonth:calc.month}	{mdMonth:calc.E_ZAEHLER}	{mdMonth:calc.E_N}	{mdMonth:calc.E_GM}

Summe {ep:year}	{mdYear:calc.E_ZAEHLER}	{mdYear:calc.E_N}	{mdYear:calc.E_GM} {END}

Tabelle 4 Energieertrag, spezifischer Energieertrag und Einstrahlung für den aktuellen Monat und das aktuelle Jahr

## Tageswerte

	Energieertrag / kWh	Spezifischer Energieertrag / kWh/kWp	Einstrahlung / Wh/m²
{START}{mdDay:calc.date}	{mdDay:calc.E_ZAEHLER}	{mdDay:calc.E_N}	{mdDay:calc.E_GM}

Tabelle 5 Täglicher Energieertrag, spezifischer Energieertrag und Einstrahlungswerte

# Regelungsverlauf (Power Control-Ereignisse)

Die folgende Tabelle zeigt alle Wirkleistungsregelungen Ihrer Anlage im vergangenen Monat. Die Tabelle enthält auch den Ertragsausfall aufgrund von Regelungen sowie das Ticket-ID, falls relevant.

Start	Ende	Dauer	Sollwert / %	Verluste / kWh	Quelle	Ticket-ID
{START}{powercontrol:start}	{powercontrol:end}	{powercontrol:duration}	{powercontrol:setpoint}	{powercontrol:losses}	{powercontrol:source}	{powercontrol:ticketid}{END}

Tabelle 6 Wirkleistungsregelungen im vergangenen Monat